附件3

专家评审意见及采纳情况表

| 序号 | 专业 | 反馈意见及建议 | 采纳情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园林 | 优化种植密度，重视古树后续资源保护，补充室外标识指示系统设计，复核竖向设计和排水处理。 | 已采纳。结合植物空间及组团，优化种植密度，AF040429+AF04033地块文伟中学北侧绿地修改乔木种植图，详见 YS-APP2；AF040410地块；古树后续资源原址保留；海德花园南侧绿地修改乔木、灌木、地被种植图，详见YS-BPP2、YS-BPP3、YS-BPP4；增加室外标识系统内容，详见标识系统详图及各地块平面图YS-TY8.02、YS-AMP1.06、YS-BMP1.06、 YS-CMP1.06、YS-DMP1.03、YS-EMP1.04、YS-FMP1.03；复核排水与竖向关系，调整海德南局部竖向设计，详见YS-BMP1.02；结合结构内容调整了景观廊架图纸，详见 YS-ALD1.01。 |
| 2 | 结构 | 复核钢结构设计体系，锚固钢筋计算长度考虑抗拔力，加大独立钢柱直径。 | 已采纳。复核钢结构体系内容，柱脚调整为外包式做法，锚栓长度满足30d的要求；柱直径调整为203，详见GS-A-1.1。 |
| 3 | 给排水 | 完善设计依据，园林灌溉水应有明显标志避免误饮， 合理布局供水、 排水路由，注意对现状市政管线的保护，完善海绵城市计算书。 | 已采纳。在 设 计 说 明 上 增 加 灌 溉 水 警 示 标 志 ， 详 见SS-SM-01∽02； 完 善 各 地 块 设 计 依 据 及 海 绵 城 市 计 算 ， 详 见SS-SM-01∽02 及海绵专篇计算书 P4∽P6；复核供水排水管道路由及新建管道与现状管道关系，详见平面图 SS-PM-01∽08。 |
| 4 | 电气 | 优化设备时控开关控制方式，户外配电箱、隔离变压电箱应做好相应防护措施设计。 | 已采纳。根据意见调整控制方式，户外配电箱、隔离变压电箱做好接地及闭锁防盗装置，详见 DS-01、DS-02。 |
| 5 | 概算 | 根据完善后的设计方案修正概算。 | 已采纳。根据完善后的初步设计图纸，修改了集装箱廊架、景观廊架、宠物 LOGO 的工程量及单价；绿化部分对文伟中学北侧绿地、海德花园南侧绿地的苗木工程量进行修改； 水电相应调整部分照明管线工程量。 |